Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert z dnia 04.10.2019 r.

ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH W LOGGIACH

- ul. Łąkowa 17 - lokale: 8,16.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:

- Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,

- Zagruntowanie podłoża posadzki,

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,

- Wykonanie  izolacji  przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej),

- Zamontowanie obróbki blacharskiej,

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.

- ul. Łąkowa 19 - lokale: 28, 31, 32.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:

- Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,

- Zagruntowanie podłoża posadzki,

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,

- Wykonanie  izolacji  przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej),

- Zamontowanie obróbki blacharskiej,

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.

- ul. Łąkowa 29A - lokale: 1, 5, 7.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:

- Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,

- Zagruntowanie podłoża posadzki,

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,

- Wykonanie  izolacji  przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej),

- Zamontowanie obróbki blacharskiej,

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.

- ul. Łąkowa 37 - lokal: 10.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:

- Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,

- Zagruntowanie podłoża posadzki,

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,

- Wykonanie  izolacji  przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej),

- Zamontowanie obróbki blacharskiej,

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.

- ul. Spokojna 27 - lokal: 16.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:

- Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,

- Zagruntowanie podłoża posadzki,

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,

- Wykonanie  izolacji  przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej),

- Zamontowanie obróbki blacharskiej,

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.

V.        ul. Łąkowa 17 - lokale: 6, 14.

VI.	ul. Łąkowa 19 - lokale: 26, 29, 30.

- ul. Łąkowa 37 - lokal: 8.

- ul. Spokojna 27 - lokal: 14.

Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych oraz sufitów w loggii przez:

- Usunięcie luźnych fragmentów ścian wewnętrznych, sufitów i policzków płyty balkonowej

- Oczyszczenie mechanicznie z rdzy odsłoniętych fragmentów zbrojenia i pokryć je materiałem zabezpieczającym antykorozyjnym,

- Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni ścian, sufitów,

- Zamontowanie kapinosów na sufitach,

- Wtopienie siatki, a, następnie położenie wyprawki z barankiem oraz pomalować farbą elewacyjną zewnętrzną (dwukrotnie) po uzgodnieniu koloru lub zamiennie nałożyć tynk barwiony w masie.

- ul. Łąkowa 29A - lokale: 1, 3, 5.

Wykonanie renowacji sufitów balkonów przez:

- Usunięcie luźnych fragmentów sufitów i policzków płyty balkonowej

- Oczyszczenie mechanicznie z rdzy odsłoniętych fragmentów zbrojenia i pokryć je materiałem zabezpieczającym antykorozyjnym,

- Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni sufitów,

- Zamontowanie kapinosów na sufitach balkonów,

- Wtopienie siatki oraz położenie wyprawki z barankiem, a następnie pomalowanie farbą zewnętrzną elewacyjną (dwukrotnie), po uzgodnieniu koloru lub zamiennie nałożyć tynk barwiony w masie.